## Sheet1
ポータブル電源を用いた停電対策
理論値
700Whのポータル電源は
理論的にはポータブル電源 | 700 | w | で | 1 | 時間 | 電気を供給できる
理論的には | 40 | w | の消費電力の機器はの機器は | 17.5 | 時間 | 電気を受給できる
簡易実験
実験内容：700Whのポータブル電源でRTX3500を１台、RTX1210を1台接続し何時間稼働させることができるかの実験
700w残り18%ということは | 574 | w | 消費するのに | 12.3 | 時間 | かかったという結果
比例計算すると残り18% | 126 | w | 消費するのに | 2.7 | 時間 | かかる計算となる
推定 | 700 | w | 使い切るのに | 15 | 時間 | かかる計算となる
平均 | 40 | w | の消費電力と仮定し | 15 | 時間 | 電気を供給できたとすると
理論値の | 85.71% |  | の性能があると推定
マージンを考慮して | 80% |  | の性能で計算することとする
計算機
電源供給が可能な時間計算機 （以下の黄色セルに値を入力するよ電源供給可能な数いて時間を計算できます）
ポータブル電源容量 | 700 | Wh
平均消費電力 | 40 | w
実測ベース理論値の86%計算 | 15 | 時間
マージン考慮理論値の80%計算 | 14 | 時間
※注意点
簡易実験結果を基に計算しています。様々な条件で結果は変わりますので、あくまで参考としてご利用下さい。
特にバッテーリー性能は、気温や経年劣化等で性能が大きく変わります。
また、機器の消費電力についても外気温や動作状態により大きく変わります。